**Zamawiający:**

Gmina Żary o statusie miejskim

Urząd Miejski w Żarach

Rynek 1 - 5, 68 – 200 Żary

# Specyfikacja Istotnych

# Warunków Zamówienia

**Przedmiot zamówienia:**

***„Świadczenie usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na liniach i urządzeniach stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim”***

**Zawartość opracowania:**

**ROZDZIAŁ I** INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

**ROZDZIAŁ II** FORMULARZ OFERTY

**ROZDZIAŁ III** OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**ROZDZIAŁ IV** UMOWA

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta Żary

Wacław Maciuszonek

Żary, dnia 02 kwietnia 2014 r.

**Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się:**

**Rozdział I Instrukcja dla wykonawców**

**Rozdział II Formularz oferty wraz z załącznikami:**

Załącznik nr 1 Informacja ogólna o wykonawcy

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 Formularz cenowy

**Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:**

Załącznik nr 1 Wykaz obiektów oświetleniowych

Załącznik nr 2 Specyfikacja czynności i prac (stałych, doraźnych) związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia dróg i miejsc publicznych

**Rozdział IV Umowa**

*Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy*

*z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustawą Prawo zamówień publicznych.*

**ROZDZIAŁ I**

# INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. **Zamawiający:**

Gmina Żary o statusie miejskim

Urząd Miejski w Żarach z siedzibą przy Rynek 1 - 5, 68 – 200 Żary.

tel. (68) 470 83 13

fax. (68) 470 83 90

[www.bip.zary.pl](http://www.bip.zary.pl)

NIP: 928 20 77 626

1. **Tryb udzielenia zamówienia:**
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).
3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na własnej stronie internetowej [www.bip.zary.pl](http://www.bip.zary.pl) oraz tablicy ogłoszeń w dniu 02 kwietnia 2014 r.
4. Treść niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępna jest do upływu terminu składania ofert wskazanego w ust. 16 pkt. 2) niniejszego rozdziału specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod adresem [[www.bip.zary.pl](http://www.bip.zary.pl)](ftp://ftp.um.zary.pl)
5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej można nabyć bezpośrednio w siedzibie zamawiającego lub na pisemny wniosek z prośbą o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonując uprzednio wpłaty w wysokości 20,00 PLN brutto na konto zamawiającego:

Urząd Miejski w Żarach, Bank Zachodni WBK S.A.,

nr konta: 91 1090 2561 0000 0006 4200 0089.

1. **Opis sposobu przygotowania oferty:**
2. Oferta, jak również wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty winny być, pod rygorem nieważności, złożone w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
3. Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty zamieszczonym w rozdziale II niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem w prawym górnym rogu strony. Wszelkie dokumenty stanowiące ofertę muszą być podpisane przez osobę upoważnioną i opieczętowane pieczątką firmową. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.
4. Do oferty wykonawca dołączy wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami ust. 5 i 6 niniejszej Instrukcji.
5. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej instrukcji, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę.
6. W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. W sytuacji, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
7. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości złożenia przez wykonawcę oferty **wariantowej**.
8. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości złożenia przez wykonawcę oferty **częściowej.**
9. Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia **umowy ramowej**.
10. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia **zamówień uzupełniających**.
11. Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzenia **aukcji elektronicznej**.
12. Wykonawca złoży **tylko jedną ofertę**, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
13. Wykonawca występujący wspólnie z innym wykonawcą nie może składać oferty jako samodzielny wykonawca lub występować wspólnie z jakimkolwiek innym wykonawcą w tym samym postępowaniu.
14. Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do zamawiającego, opieczętowana pieczątką firmową wykonawcy i posiadać oznaczenia: <<Oferta na udział w przetargu nieograniczonym na: ***„Świadczenie usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na liniach i urządzeniach stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim”*** nie otwierać przed **10 kwietnia 2014 r. godz. 1000** >>**.**
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak pkt. 14) oraz dodatkowo podpisane „zmiana” lub „wycofanie”.
17. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. **Nie podlegają wykluczeniu** z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. **Spełniają warunki** określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:
3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
5. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
6. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. **Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych** zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży **oświadczenie** o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych **według załącznika nr 2 do oferty.**
8. **Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”** w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w ust. 5 niniejszej instrukcji dla wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie wykonawcy.
9. **Dokumenty i oświadczenia jakie winien dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu:**
10. **Oświadczenie wykonawcy** o spełnieniu warunków określonych   
    w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych **według załącznika nr 2 do oferty.**
11. **Oświadczenie wykonawcy** o braku podstaw do wykluczenia, **według załącznika nr 3 do oferty.**
12. **Aktualny odpis z właściwego rejestru** lub **z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13. **Listę podmiotów** należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, **albo informację** o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, **według załącznika nr 4 do oferty**.

*Przez grupę kapitałową, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) - rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.*

1. **Wraz z formularzem oferty, sporządzonym zgodnie z rozdziałem II niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawca składa również następujące dokumenty:**
2. Informacja ogólna o wykonawcy **według załącznika nr 1** do oferty,
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy – jeżeli dotyczy,
4. Formularz cenowy **według załącznika nr 5**.
5. **Zamawiający wzywa wykonawców**, którzy w terminie przewidzianym na złożenie ofert nie złożyli dokumentów i oświadczeń, o których mowa w   
   ust. 5, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

***Uwaga !*** *Złożone na wezwanie zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.*

*Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.*

1. **W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:**
2. Każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Każdy z wykonawców zobowiązany jest przedstawić:
4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, według załącznika nr 3 do oferty,
5. Aktualny odpisz właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według załącznika nr 4 do oferty.
7. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
8. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

***Uwaga !*** *Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, a jego treść powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.*

1. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę: w miejscu np.: „oznaczenie wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika.
2. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została wybrana zobowiązani są przed zawarciem umowy, do przedstawienia zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.
3. **W przypadku oferty składanej przez wykonawcę posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:**
4. Zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 3 należy załączyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 9 pkt. 1),
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. **Podwykonawcy:**
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części usługi podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni wymagane uprawnienia do ich wykonywania
10. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do podania w pkt. 7 formularza oferty zakresu zamówienia, przewidzianego do wykonania przez podwykonawców,
11. Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy do złożenia wnioskudo zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć zakres usług objętych przedmiotem umowy, wskazany w ofercie. Wraz z wnioskiem wykonawca przedstawia umowy lub projekty umów z podwykonawcami wskazanymi w ofercie do realizacji powierzonych im części usług.
12. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia wykonawcy dopiero po uzyskaniu od niego pisemnego oświadczenia podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego płatności przez wykonawcę.
13. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy będzie wymagała pisemnej zgody zamawiającego.
14. **Termin realizacji zamówienia:**

Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. lub do wyczerpania środków finansowych stanowiących całkowite wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania umowy w okresie jej obowiązywania, wynikające z oferty.

1. **Opis sposobu obliczenia ceny:**
   1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia miesięcznej ceny jednostkowej brutto za realizację części pierwszej przedmiotu zamówienia (I) oraz cen jednostkowych brutto poszczególnych czynności i prac składających się na zakres części drugiej przedmiotu zamówienia (II), obejmujących wszystkie koszty związane z ich realizacją.
   2. Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 5 do oferty, poprzez wpisanie w formularzu cen jednostkowych brutto (kolumna 3) oraz obliczenie wartości brutto dla każdego rodzaju czynności i prac (kolumna 5) stanowiącej iloczyn prognozowanej ilości i ceny jednostkowej brutto (kolumna 2 x   
      kolumna 3) w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze), przy czym końcówki od 0 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9   
      w górę.
   3. Następnie należy dokonać podsumowania obliczonych kwot z kolumny 5, oddzielnie dla części pierwszej i drugiej przedmiotu zamówienia, a wyliczone w ten sposób wartości wpisać dla każdej części odpowiednio w wierszu „razem cena brutto za realizację części pierwszej przedmiotu zamówienia” oraz „razem cena brutto za realizację części drugiej przedmiotu zamówienia”.
   4. Ponadto należy dokonać podsumowania kwot wskazanych w wierszach „razem cena brutto za realizację części pierwszej przedmiotu zamówienia” i „razem cena brutto za realizację części drugiej przedmiotu zamówienia”, a otrzymaną wartość wpisać w wierszu „razem cena oferty brutto (część I + część II)” oraz w pkt. 1 formularza oferty.
   5. Wyrażoną w złotych polskich cenę oferty brutto należy podać cyfrowo i słownie w pkt. 1 formularza oferty.
   6. W kolumnie 4 formularza cenowego, w odniesieniu do poszczególnych rodzajów czynności i prac będących przedmiotem zamówienia, wykonawca zobowiązany jest podać wyrażoną w procentach stawkę podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
   7. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
   8. W przypadku błędów w obliczeniu ceny oferty – błędne obliczenie iloczynów lub błędne sumowanie, zamawiający przyjmie za właściwą wartość cen jednostkowych brutto i na tej podstawie dokona poprawienia omyłek rachunkowych.
   9. Określona w ten sposób cena oferty brutto służyć będzie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Rozliczenia za realizację zamówienia będą prowadzone w oparciu o ceny jednostkowe za wskazane rodzaje czynności i prac podane przez wykonawcę w formularzu cenowym i faktyczne ilości danego rodzaju usług.
   10. Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do realizowania ilości usług podanych w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia pn.: „Specyfikacja czynności i prac (stałych, doraźnych)”.Faktyczne ilości świadczonych usług w okresie trwania zamówienia mogą odbiegać od podanych ilości.
2. **Kryteria wyboru ofert i sposób oceny ofert:**
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującym kryterium:

**cena brutto „C**”**.........................** **100 %**

1. Punktacja za kryterium „cena brutto C” zostanie obliczona wg wzoru:

cena brutto najniższa

„C” = x 100 x 100 %

cena brutto badanej oferty

1. Maksymalna ilość punktów przyznanych jednej ofercie wynosi 100 punktów. Punkty wylicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą uzyskanych punktów.
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. **Wymagania dotyczące wadium:**
6. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości **2.000,00 PLN** *(słownie: dwa tysiące złotych, 00/100)*.
7. Wadium może być wniesione w:
8. pieniądzu,
9. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
10. gwarancjach bankowych,
11. gwarancjach ubezpieczeniowych,
12. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
13. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
16. Wadium w formie pieniężnej należy przelać na konto zamawiającego pod nazwą:

**Urząd Miejski w Żarach** **Bank Zachodni WBK S.A.**

**Nr konta: 64 10902561 0000 0006 4200 0090,**

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin wpływu pieniędzy na konto zamawiającego, z uwzględnieniem terminu składania ofert.

Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej lub oryginał dokumentu stanowiącego akceptowalną formę wadium należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 30 **przed terminem przewidzianym do składania ofert**.

Nie zabezpieczenie Oferty akceptowalną formą wadium spowoduje **wykluczenie wykonawcy.**

1. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. **Miejsce i termin składania ofert:**
2. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Żarach, Rynek 1 - 5, 68 - 200 Żary, Referat Zamówień Publicznych, pokój nr 30.
3. Termin składania ofert upływa dnia **10 kwietnia 2014 r. o godz. 945**
4. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 2) zostaną zwrócone wykonawcom niezwłocznie.
5. **Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:**
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.
7. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Zamawiający dopuszcza składanie próśb o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pisemnie na adres zamawiającego podany w ust. 16. pkt. 1) niniejszego rozdziału, drogą elektroniczną na adres e - mail: [tomasz.gembara@um.zary.pl](mailto:tomasz.gembara@um.zary.pl) lub faksem na numer +48 (68) 4708390.
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. Zamawiający prześle jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania.
10. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami następującą osobę: Tomasz Gembara: numer telefonu   
    + 48 (68) 4708373.

1. **Okres związania ofertą:**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. **Miejsce i termin otwarcia ofert:**
2. Zamawiający otworzy oferty w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **10 kwietnia 2014 r. o godz. 1000**do siedziby zamawiającego, pokój nr 30.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, oraz cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podane w ofercie.
5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwierania ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy te informacje.
6. **Prawo zamawiającego do unieważnienia przetargu:**
7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
9. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
10. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1. **Udzielenie zamówienia:**
2. Zamawiający udzieli zamówienia, poprzez zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza i odpowiadać będzie zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
4. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firm), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
5. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
6. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. terminie, po upływie którego umowa w sprawie niniejszego postępowania może być zawarta.
8. Zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt. 2) lit. a), również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
9. Podpisanie umowy nastąpi po spełnieniu warunków zastrzeżonych w ust. 8 pkt. 6) rozdziału I specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. W przypadku wykonawców występujących wspólnie zamawiający będzie kierował korespondencję do ustanowionego pełnomocnika.
11. **Zawiadomienia i oświadczenia zamawiającego i wykonawców:**
12. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie na adres zamawiającego podany w ust. 16. pkt. 1) niniejszego rozdziału, drogą elektroniczną na adres   
    e - mail: [tomasz.gembara@um.zary.pl](mailto:tomasz.gembara@um.zary.pl) lub faksem na numer   
    +48 (68) 4708390.
13. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
14. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, wykonawcy składają w formie pisemnej.
15. **Zwrot kosztów udziału w postępowaniu:**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

1. **Środki ochrony prawnej:**

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. **W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   
   (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).**

**ROZDZIAŁ II**

*.........................................*

*(oznaczenie wykonawcy)*

**FORMULARZ OFERTY**

**Gmina Żary o statusie miejskim**

**Rynek 1 - 5**

**68 - 200 Żary**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: ***„Świadczenie usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na liniach i urządzeniach stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim”***:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

za **cenę oferty** **brutto**: …............................................. PLN,

słownie: ……………………………………………………………………………………..…………,

1. Oferowana cena oferty brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, określona w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty wynikające z wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz obowiązków wykonawcy określonych w umowie i wynika z formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 5 do oferty.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz posiadamy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wadium w kwocie 2.000,00 PLN zostało wniesione w formie: ………………………………..…………………..................................................... .

Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy\*: …………………………………………………………...………………………………….. .

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
2. Oświadczamy, że:
   * 1. przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować sami\*
     2. zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujący zakres (część) zamówienia:\*

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Zakres (część) zamówienia, którego wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom |
|  |  |
|  |  |

*Uwaga! W przypadku braku wskazania zakresu (części) zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, zamawiający uzna, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.*

1. Załącznikami do niniejszej oferty są:
2. …...........................................................................................................
3. …...........................................................................................................
4. …...........................................................................................................
5. …...........................................................................................................

(…)

*….............................*

*(miejscowość i data)*

*…......................................................................................*

*(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)*

*Uwaga:*

1. *należy zamieścić załączniki, zaświadczenia i dokumenty wymagane specyfikacją istotnych warunków zamówienia,*
2. *\*niepotrzebne skreślić.*

*.........................................*

*(oznaczenie wykonawcy)*

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACJA OGÓLNA O WYKONAWCY** | załącznik nr 1 do oferty |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: ***„Świadczenie usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na liniach i urządzeniach stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim”*** przedkładam następujące informacje:

1. *\* Nazwa wykonawcy (imię i nazwisko): …………..........................*...........................

*…*……………………………..…………………………………….………………………………..

*…………………………………………………………………….…………………..……………..*

1. *Siedziba (adres):…………………………….………………..…………………………..………*

*…………*...............................................................................................................

1. *tel.:* ................................ *fax. :*............................... *e – mail:* ...............................
2. *Osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy: ………..……..…………………*

…..*.................................................*........................................................................

…..*…*………………………………………………………………………………………………...

1. *Rodzaj przedsiębiorstwa (indywidualne, spółka cywilna, spółka kapitałowa, inne)* ……………………………………………………………………………………….………………

*\* W przypadku wykonawców występujących wspólnie, należy podać informacje dotyczące pełnomocnika (lidera).*

*………………………..*

*(miejscowość i data)*

*……………………………………………………………………..*

*(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)*

*.........................................*

*(oznaczenie wykonawcy)*

|  |  |
| --- | --- |
| **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY** | załącznik nr 2 do oferty |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: ***„Świadczenie usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na liniach i urządzeniach stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim”*** oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia   
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tzn.:

1. **Posiadamy uprawnienia** do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. **Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,**
3. **Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym** oraz **osobami zdolnymi** do wykonania niniejszego zamówienia,
4. **Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej** zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,

*………………….…….*

*(miejscowość i data)*

*…………….…………….………………………………………….*

*(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)*

*….....................................*

*(oznaczenie wykonawcy)*

|  |  |
| --- | --- |
| **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU**  **PODSTAW DO WYKLUCZENIA** | załącznik nr 3 do oferty |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: ***„Świadczenie usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na liniach i urządzeniach stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim”***

oświadczam, że

nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia   
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**Uwaga !**

*W przypadku podmiotów występujących wspólnie, każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 do oferty.*

*…..............................*

*(miejscowość i data)*

*...........................................................................................*

*(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)*

*….....................................*

*(oznaczenie wykonawcy)*

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI**  **DO GRUPY KAPITAŁOWEJ** | załącznik nr 4 do oferty |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. ***„Świadczenie usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na liniach i urządzeniach stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim”***

informuję/informujemy, że

nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) i nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia   
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

**Uwaga !**

*W przypadku podmiotów występujących wspólnie, każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć powyższą informację*.

*Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej, zamiast oświadczenia wraz z ofertą składa listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

*…..............................*

*(miejscowość i data)*

*...........................................................................................*

*(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)*

*….....................................*

*(oznaczenie wykonawcy)*

|  |  |
| --- | --- |
| **FORMULARZ CENOWY** | załącznik nr 5 do oferty |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. ***„Świadczenie usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na liniach i urządzeniach stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim”***,oferujemy następujące ceny za czynności i prace związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | Część pierwsza obejmująca zakres stałych czynności i prac obligatoryjnych  realizowanych w okresie obowiązywania umowy | | | | | | | |
| **Lp.** | **Charakterystyka czynności i prac** | | | | | | | |
| 1. | Prowadzenie dokumentacji techniczno-prawnej sieci oświetleniowej | | | | | | | |
| 2. | Nadzór ruchowy pracy sieci oświetlenia drogowego | | | | | | | |
| 3. | Przyjmowanie zgłoszeń o awariach | | | | | | | |
| 4. | Utylizacja urządzeń sieci oświetleniowej (żarówki i oprawy, słupy oświetleniowe) | | | | | | | |
| 5. | Doraźne oględziny działania punktów świetlnych | | | | | | | |
| 6. | Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar | | | | | | | |
| 7. | Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - drugi i każdy następny pomiar | | | | | | | |
| 8. | Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy pomiar | | | | | | | |
| 9. | Pomiar rezystancji uziemienia - drugi i każdy następny pomiar | | | | | | | |
| 10. | Pomiar napięć i obciążeń obwodu 1 i 3 fazowego | | | | | | | |
| 11. | Pionowanie latarń oświetleniowych | | | | | | | |
| 12. | Ocena stanu technicznego sieci | | | | | | | |
| 13. | Przycięcie gałęzi zasłaniających oprawy | | | | | | | |
| **jednostka** | | **Prognozowana ilość** | | **Cena jednostkowa brutto (PLN)**  (miesięczna, uwzględniająca wykonywanie czynności i prac  ww. pkt. 1 - 13) | | **Stawka podatku VAT (%)** | | **Wartość brutto (PLN)** |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 (2 x 3) |
| **miesiąc** | | **9** | |  | |  | |  |
| **razem cena brutto za realizację części pierwszej przedmiotu zamówienia:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **II** | Część druga obejmująca zakres czynności i prac realizowanych stosownie do potrzeb zamawiającego, na podstawie doraźnych zleceń | | | | | | | |
| **Lp.** | **Charakterystyka czynności i prac** | | **jednostka** | **Prognozowana ilość** | **Cena jednostkowa brutto (PLN)** | | **Stawka podatku VAT (%)** | **Wartość brutto (PLN)** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 (2 x 3) |
| 1. | Wymiana zegara sterującego CPA 4.0 | | szt. | 1 |  | |  |  |
| 2. | Naprawa zamknięć wnęk latarni oraz złączy oświetleniowych w słupie | | szt. | 10 |  | |  |  |
| 3. | Wymiana uszkodzonych kloszy okrągłych lamp parkowych | | szt. | 10 |  | |  |  |
| 4. | Wymiana zniszczonych szyb na oświetleniu iluminacyjnym doziemnym | | szt. | 5 |  | |  |  |
| 5. | Naprawa uziemień roboczych sieci oświetleniowej (słupów i szafek) | | szt. | 5 |  | |  |  |
| 6. | Wymiana przepalonych źródeł światła: | | | | | | | |
| a. | Lampa SONT 250W | | szt. | 20 |  | |  |  |
| b. | Lampa SONT 150W | | szt. | 20 |  | |  |  |
| c. | Lampa SONT 100W | | szt. | 25 |  | |  |  |
| d. | Lampa SONT 70W | | szt. | 30 |  | |  |  |
| e. | Lampa ML 160W | | szt. | 15 |  | |  |  |
| f. | Lampa HPL 150W | | szt. | 20 |  | |  |  |
| g. | Lampa HPL 400W | | szt. | 10 |  | |  |  |
| h. | Lampa HPL 250W | | szt. | 25 |  | |  |  |
| i. | Lampa HPL 125W | | szt. | 40 |  | |  |  |
| j. | Lampa CDM T-70 | | szt. | 15 |  | |  |  |
| k. | Lampa LRF 125 W | | szt. | 15 |  | |  |  |
| l. | Lampa CDO ET 70W | | szt. | 10 |  | |  |  |
| ł. | Lampa CDMT 150 942 | | szt. | 5 |  | |  |  |
| m. | Lampa WLS 100W | | szt. | 35 |  | |  |  |
| n. | Lampa WLS 125 W | | szt. | 20 |  | |  |  |
| o. | Lampa WLS 250W | | szt. | 15 |  | |  |  |
| p. | Dławik BSN 70W | | szt. | 10 |  | |  |  |
| r. | Dławik BSN 125W | | szt. | 10 |  | |  |  |
| s. | Dławik BSN 250W | | szt. | 15 |  | |  |  |
| t. | Dławik BSN 400 W | | szt. | 10 |  | |  |  |
| 7. | Wymiana uszkodzonych opraw SGS 102/100 | | szt. | 5 |  | |  |  |
| 8. | Wymiana uszkodzonych opraw SGS 203/150 | | szt. | 5 |  | |  |  |
| 9. | Wymiana przewodów w słupach i wysięgnikach: | | | | | | | |
| a. | Przewód YDY 3 x 2,5 | | mb. | 30 |  | |  |  |
| b. | Kabel YAKY 4 x 35 | | mb. | 50 |  | |  |  |
| c. | Zaciski | | szt. | 10 |  | |  |  |
| d. | Złączki | | szt. | 40 |  | |  |  |
| 10. | Wymiana uszkodzonych latarni (w przypadku nieustalenia sprawcy szkody): | | | | | | | |
| a. | Słup z oprawą parkową do 6 m | | kpl. | 3 |  | |  |  |
| b. | Słup z oprawą SGS 203 do 8 m | | kpl. | 3 |  | |  |  |
| c. | Słup z oprawą SGS 203 do 12 m | | kpl. | 3 |  | |  |  |
| 11. | Po zgłoszonych awariach - Lokalizacja miejsca uszkodzenia i naprawa kabla - wraz z pomiarem rezystancji | | szt. | 5 |  | |  |  |
| 12. | Wymiana bezpieczników: | | | | | | | |
| a. | Bezpieczniki B10A | | szt. | 30 |  | |  |  |
| b. | Bezpieczniki B25A | | szt. | 25 |  | |  |  |
| c. | Bezpieczniki B35A | | szt. | 20 |  | |  |  |
| d. | Bezpiecznik WT-00 32A | | szt. | 15 |  | |  |  |
| e. | Bezpieczniki WT-00 40A | | szt. | 10 |  | |  |  |
| f. | Bezpieczniki WT-1 63A | | szt. | 30 |  | |  |  |
| g. | Bezpieczniki WT-10 80A | | szt. | 10 |  | |  |  |
| h. | Bezpieczniki 1 10A | | szt. | 40 |  | |  |  |
| i. | Złącze IZK bezpiecznikowe | | szt. | 30 |  | |  |  |
| j. | Złącze IZK fazowe | | szt. | 20 |  | |  |  |
| k. | Złącze IZK zerowe | | szt. | 15 |  | |  |  |
| l. | Wkładka od 1 do 10A | | szt. | 50 |  | |  |  |
| ł. | Wkładka od 2 do 20A | | szt. | 30 |  | |  |  |
| m. | Wkładka od 2 d o 25A | | szt. | 20 |  | |  |  |
| 13. | Wymiana styczników układu sterowniczego: | | | | | | | |
| a. | Stycznik SM 63A | | szt. | 1 |  | |  |  |
| b. | Stycznik SM 80A | | szt. | 1 |  | |  |  |
| 14. | Wymiana uszkodzonych wysięgników do 1 m | | szt. | 1 |  | |  |  |
| 15. | Wymiana uszkodzonych wysięgników do 2 m | | szt. | 1 |  | |  |  |
| 16. | Wymiana przepalonych zapłonników w sieci oświetleniowej: | | | | | | | |
| a. | Zapłonnik ZSI 100W | | szt. | 40 |  | |  |  |
| b. | Zapłonnik ZOI 250W | | szt. | 35 |  | |  |  |
| c. | Zapłonnik ZOI 400W | | szt. | 25 |  | |  |  |
| d. | Oprawka E-40 | | szt. | 5 |  | |  |  |
| **razem cena brutto za realizację części drugiej przedmiotu zamówienia:** | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
| **razem cena oferty brutto (część I + część II):** | | | | | | | |  |

*…..............................*

*(miejscowość i data)*

*...........................................................................................*

*(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)*

**ROZDZIAŁ III**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim, na liniach i urządzeniach stanowiących własność gminy, niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania.
2. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:
3. ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami) oraz jej właściwymi aktami wykonawczymi,
4. ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami) oraz jej właściwymi aktami wykonawczymi,
5. przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
6. przepisami o dozorze technicznym,
7. instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej,
8. instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej,
9. zaleceniami i wytycznymi zamawiającego.
10. Przedmiot zamówienia powinien być wykonywany przez podmioty/osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.
11. Wykonawca prowadzi, a zamawiający umożliwia eksploatację urządzeń objętych umową w sposób zapewniający:
12. bezpieczeństwo obsługi i otoczenia,
13. optymalną żywotność urządzeń,
14. utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego,
15. zachowanie wymagań ochrony środowiska,
16. bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń,
17. racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej.
18. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić całodobowy dyżur umożliwiający również przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń awarii stanowiących bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, życia zwierząt oraz zagrożenia pożarowego.
19. Utrzymaniem i eksploatacją zostają objęte urządzenia oświetlenia drogowego i miejsc publicznych pozostające własnością Gminy Żary o statusie miejskim.
20. Wykaz obiektów (urządzeń) oświetleniowych objętych zamówieniem zawiera załącznik nr 1 do niniejszego rozdziału.
21. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części:
22. część pierwsza obejmuje zakres stałych czynności nakazanych prawem i zabiegów obligatoryjnych,
23. część druga obejmuje wszelkie działania doraźne nieobjęte częścią pierwszą, uruchamiane każdorazowo na podstawie jednostkowych zleceń przekazywanych przez zamawiającego.
24. Wynagrodzenie za realizację części pierwszej przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy i wypłacane będzie przez zamawiającego w transzach miesięcznych w czasie obowiązywania umowy. Wynagrodzenie za realizację części drugiej określane będzie na podstawie rzeczywiście zrealizowanych przez wykonawcę na zlecenie zamawiającego czynności doraźnych.
25. Specyfikację rodzajów czynności i prac (stałych, doraźnych) objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego rozdziału.

**W załączonej tabeli znajdują się wyspecyfikowane rodzaje czynności i prac, jakie będą zlecane wykonawcy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, oraz ich prognozowane ilości. Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do zrealizowania podanych ilości czynności i prac, a faktyczne ilości świadczonych usług w okresie trwania zamówienia mogą odbiegać od podanych ilości.**

1. **Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

50232100-1 – Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

50232110-4 – Obsługa instalacji oświetlenia publicznego

1. **Usługa będąca przedmiotem zamówienia zostanie wykonana na podstawie szczegółowej umowy przedstawionej w rozdziale IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia**.

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach określonych w umowie, stanowiącej rozdział IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKAZ OBIEKTÓW OŚWIETLENIOWYCH** | załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie i adres szafki/ rozdzielnicy** | **Moc zainstalowana [kW]** | **Ilość szafek/ tablic** | **Ilość obwodów** | **Ilość uziemień** | **Ilość opraw [szt.]** | **Ilość słupów [szt.]** | **Długość linii [km]** |
| 1. | Nr SOU: WO - 2; - nr ekspl.: OD-493 Wieniawskiego; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Henryka Wieniawskiego | 1,30 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0,36 |
| 2. | Nr SOU: WO - 3; - nr ekspl.: OD-398 Zaw. Czar. obca; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Zawiszy | 10,77 | 1 | 4 | 1 | 71 | 57 | 2,15 |
| 3. | Nr SOU: WO - 11; - nr ekspl.: OD-820-3 Kino Pionier; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Podchorążych | 1,91 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 0,26 |
| 4. | Nr SOU: WO - 12; - nr ekspl.: OD-499 Kościelna; nr inw.: ---; m. Żary; Żary | 7,03 | 1 | 4 | 1 | 72 | 45 | 0,99 |
| 5. | Nr SOU: WO - 14; - nr ekspl.: OD-830 Żary Piastowska; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Piastowska | 10,73 | 1 | 1 | 1 | 39 | 37 | 1,13 |
| 6. | Nr SOU: WO - 17; - nr ekspl.: OD-831 Zapolskiej; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Zapolskiej | 1,98 | 1 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0,53 |
| 7. | Nr SOU: WO - 20; - nr ekspl.: OD-325 Pokoju Obca; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Pokoju | 2,54 | 1 | 1 | 1 | 26 | 16 | 0,57 |
| 8. | Nr SOU: WO - 21; - nr ekspl.: OD-499/1 Mieszka 1; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Mieszka I | 2,35 | 1 | 1 | 1 | 24 | 12 | 0,29 |
| 9. | Nr SOU: WO - 22; - nr ekspl.: OD-328 Kaczy Rynek; nr inw.: ---; m. Żary; Żary | 11,08 | 1 | 4 | 3 | 116 | 73 | 2,32 |
| 10. | Nr SOU: WO - 26; - nr ekspl.: OD - 552 Żary Poznańska ; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Poznańska | 2,87 | 1 | 3 | 1 | 35 | 35 | 1,02 |
| 11. | Nr SOU: WO - 27; - nr ekspl.: OD-346 Podhalańska; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Podhalańska | 1,98 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0,55 |
| 12. | Nr SOU: WO - 29; - nr ekspl.: OD-552-1 Park J.P. II; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Poznańska | 3,12 | 1 | 1 | 1 | 64 | 11 | 1,23 |
| 13. | Nr SOU: WO - 32; - nr ekspl.: OD-491-1 Szpitalna Obca; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Szpitalna | 3,36 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 1,01 |
| 14. | Nr SOU: WO - 38; - nr ekspl.: OD-039 Kunice kapliczka; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, Al. Wojska Polskiego | 11,67 | 1 | 4 | 1 | 49 | 49 | 2,03 |
| 15. | Nr SOU: WO - 39; - nr ekspl.: OD-054-2; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Kazimierza Pułaskiego | 4,39 | 1 | 1 | 1 | 26 | 26 | 0,87 |
| 16. | Nr SOU: WO - 40; - nr ekspl.: OD-577 Powst. Wlkp.; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Powstańców Wielkopolskich | 6,65 | 1 | 4 | 1 | 44 | 44 | 1,40 |
| 17. | Nr SOU: WO - 42; - nr ekspl.: OD-110 Żary Dom Dziecka; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, -- brak -- | 4,84 | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 0,67 |
| 18. | Nr SOU: WO - 43; - nr ekspl.: OD-484 Żary Tatrzańska; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Tatrzańska | 2,70 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0,55 |
| 19. | Nr SOU: WO - 44; - nr ekspl.: OD-344 Żary Katowicka; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Katowicka | 1,01 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0,19 |
| 20. | Nr SOU: WO - 45; - nr ekspl.: OD-592 Żary Staszica II; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Staszica | 1,90 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0,63 |
| 21. | Nr SOU: WO - 46; - nr ekspl.: OD-555 Żary Brzoskwiniowa; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Brzoskwiniowa | 1,31 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0,50 |
| 22. | Nr SOU: WO - 47; - nr ekspl.: OD-587 Słowicza; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Słowicza | 3,81 | 1 | 2 | 1 | 34 | 34 | 1,08 |
| 23. | Nr SOU: WO - 48; - nr ekspl.: OD-628 Żary Fabryczna; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Stefana Okrzei | 0,67 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0,18 |
| 24. | Nr SOU: WO - 49; nr inw.: ---; m. Żary; Żary Długosza (przy PKP) | 0,66 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0,15 |
| 25. | Nr SOU: WO - 50; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Fryderyka Chopina | 2,13 | - | 1 | 1 | 26 | 26 | 0,63 |
| 26. | Nr SOU: WO - 52; - nr ekspl.: OD-519-1 Żary Piast. Obw.; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Piastowska | 8,62 | 1 | 4 | 1 | 51 | 51 | 1,51 |
| 27. | Nr SOU: WO - 53; - nr ekspl.: OD-146-1 Żary Obwodnica; nr inw.: ---; m. Żary; Żary, ul. Wiśniowa | 10,82 | 1 | 3 | 1 | 59 | 56 | 1,75 |
| **28.** | **razem:** | **122,20** | **26** | **53** | **37** | **933** | **764** | **24,55** |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPECYFIKACJA CZYNNOŚCI I PRAC**  **(STAŁYCH, DORAŹNYCH)** | załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | Część pierwsza obejmująca zakres stałych czynności i prac obligatoryjnych  realizowanych w okresie obowiązywania umowy | | |
| **Lp.** | **Charakterystyka czynności i prac** | | |
| 1. | Prowadzenie dokumentacji techniczno-prawnej sieci oświetleniowej | | |
| 2. | Nadzór ruchowy pracy sieci oświetlenia drogowego | | |
| 3. | Przyjmowanie zgłoszeń o awariach | | |
| 4. | Utylizacja urządzeń sieci oświetleniowej (żarówki i oprawy, słupy oświetleniowe) | | |
| 5. | Doraźne oględziny działania punktów świetlnych | | |
| 6. | Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar | | |
| 7. | Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - drugi i każdy następny pomiar | | |
| 8. | Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy pomiar | | |
| 9. | Pomiar rezystancji uziemienia - drugi i każdy następny pomiar | | |
| 10. | Pomiar napięć i obciążeń obwodu 1 i 3 fazowego | | |
| 11. | Pionowanie latarń oświetleniowych | | |
| 12. | Ocena stanu technicznego sieci | | |
| 13. | Przycięcie gałęzi zasłaniających oprawy | | |
| Czynności i prace wymienione powyżej w pkt. 1 - 13 | | **Jednostka** | **Prognozowana ilość** |
| miesiąc | 9 |
|  | | | |
| **II** | Część druga obejmująca zakres czynności i prac realizowanych stosownie do potrzeb zamawiającego, na podstawie doraźnych zleceń | | |
| **Lp.** | **Charakterystyka czynności i prac** | **Jednostka** | **Prognozowana ilość** |
| 1. | Wymiana zegara sterującego CPA 4.0 | szt. | 1 |
| 2. | Naprawa zamknięć wnęk latarni oraz złączy oświetleniowych w słupie | szt. | 10 |
| 3. | Wymiana uszkodzonych kloszy okrągłych lamp parkowych | szt. | 10 |
| 4. | Wymiana zniszczonych szyb na oświetleniu iluminacyjnym doziemnym | szt. | 5 |
| 5. | Naprawa uziemień roboczych sieci oświetleniowej (słupów i szafek) | szt. | 5 |
| 6. | Wymiana przepalonych źródeł światła: | | |
| a. | Lampa SONT 250W | szt. | 20 |
| b. | Lampa SONT 150W | szt. | 20 |
| c. | Lampa SONT 100W | szt. | 25 |
| d. | Lampa SONT 70W | szt. | 30 |
| e. | Lampa ML 160W | szt. | 15 |
| f. | Lampa HPL 150W | szt. | 20 |
| g. | Lampa HPL 400W | szt. | 10 |
| h. | Lampa HPL 250W | szt. | 25 |
| i. | Lampa HPL 125W | szt. | 40 |
| j. | Lampa CDM T-70 | szt. | 15 |
| k. | Lampa LRF 125 W | szt. | 15 |
| l. | Lampa CDO ET 70W | szt. | 10 |
| ł. | Lampa CDMT 150 942 | szt. | 5 |
| m. | Lampa WLS 100W | szt. | 35 |
| n. | Lampa WLS 125 W | szt. | 20 |
| o. | Lampa WLS 250W | szt. | 15 |
| p. | Dławik BSN 70W | szt. | 10 |
| r. | Dławik BSN 125W | szt. | 10 |
| s. | Dławik BSN 250W | szt. | 15 |
| t. | Dławik BSN 400 W | szt. | 10 |
| 7. | Wymiana uszkodzonych opraw SGS 102/100 | szt. | 5 |
| 8. | Wymiana uszkodzonych opraw SGS 203/150 | szt. | 5 |
| 9. | Wymiana przewodów w słupach i wysięgnikach: | | |
| a. | Przewód YDY 3 x 2,5 | mb. | 30 |
| b. | Kabel YAKY 4 x 35 | mb. | 50 |
| c. | Zaciski | szt. | 10 |
| d. | Złączki | szt. | 40 |
| 10. | Wymiana uszkodzonych latarni (w przypadku nieustalenia sprawcy szkody): | | |
| a. | Słup z oprawą parkową do 6 m | kpl. | 3 |
| b. | Słup z oprawą SGS 203 do 8 m | kpl. | 3 |
| c. | Słup z oprawą SGS 203 do 12 m | kpl. | 3 |
| 11. | Po zgłoszonych awariach - Lokalizacja miejsca uszkodzenia i naprawa kabla - wraz z pomiarem rezystancji | szt. | 5 |
| 12. | Wymiana bezpieczników: | | |
| a. | Bezpieczniki B10A | szt. | 30 |
| b. | Bezpieczniki B25A | szt. | 25 |
| c. | Bezpieczniki B35A | szt. | 20 |
| d. | Bezpiecznik WT-00 32A | szt. | 15 |
| e. | Bezpieczniki WT-00 40A | szt. | 10 |
| f. | Bezpieczniki WT-1 63A | szt. | 30 |
| g. | Bezpieczniki WT-10 80A | szt. | 10 |
| h. | Bezpieczniki 1 10A | szt. | 40 |
| i. | Złącze IZK bezpiecznikowe | szt. | 30 |
| j. | Złącze IZK fazowe | szt. | 20 |
| k. | Złącze IZK zerowe | szt. | 15 |
| l. | Wkładka od 1 do 10A | szt. | 50 |
| ł. | Wkładka od 2 do 20A | szt. | 30 |
| m. | Wkładka od 2 d o 25A | szt. | 20 |
| 13. | Wymiana styczników układu sterowniczego: | | |
| a. | Stycznik SM 63A | szt. | 1 |
| b. | Stycznik SM 80A | szt. | 1 |
| 14. | Wymiana uszkodzonych wysięgników do 1 m | szt. | 1 |
| 15. | Wymiana uszkodzonych wysięgników do 2 m | szt. | 1 |
| 16. | Wymiana przepalonych zapłonników w sieci oświetleniowej: | | |
| a. | Zapłonnik ZSI 100W | szt. | 40 |
| b. | Zapłonnik ZOI 250W | szt. | 35 |
| c. | Zapłonnik ZOI 400W | szt. | 25 |
| d. | Oprawka E-40 | szt. | 5 |

**ROZDZIAŁ IV**

**Umowa nr ZP/....../2014**

**zawarta w dniu** ........................ **w Żarach**

pomiędzy:

**Gminą Żary o statusie miejskim** z siedzibą przy: Rynek 1 – 5, 68 – 200 Żary,reprezentowaną w niniejszej umowie przez **Wacława Maciuszonka** – Burmistrza Miasta Żary,przy kontrasygnacie **Joanny Wojak** – Skarbnika Gminy, zwaną dalej **zamawiającym,**

oraz

…………………………………………………………..……………..………………………………..

……………………………………………………..………………………..…………………………..

…………………………………………………………..……………………………..………………..

zwanym dalej **wykonawcą**

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.   
z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1.**

Na podstawie niniejszej umowy zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie ze złożoną ofertą zamówienie publiczne pn.: ***„Świadczenie usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na liniach i urządzeniach stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim”****.*

**§ 2.**

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego i miejsc publicznych, będących własnością Gminy Żary o statusie miejskim, niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania.
2. Świadczenie usług odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
4. ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami) oraz jej właściwymi aktami wykonawczymi,
5. ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami) oraz jej właściwymi aktami wykonawczymi,
6. przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
7. przepisami o dozorze technicznym,
8. instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej,
9. instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej,
10. zaleceniami i wytycznymi zamawiającego.
11. Wykonawca prowadzi, a zamawiający umożliwia eksploatację urządzeń objętych umową w sposób zapewniający:
12. bezpieczeństwo obsługi i otoczenia,
13. optymalną żywotność urządzeń,
14. utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego,
15. zachowanie wymagań ochrony środowiska,
16. bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń,
17. racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej.
18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całodobowy dyżur umożliwiający również przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń awarii stanowiących bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, życia zwierząt oraz zagrożenia pożarowego.
19. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje, do realizacji przedmiotu zamówienia.

**§ 3.**

Umowa realizowana będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia   
31 grudnia 2014 r. lub do wyczerpania, określonej w § 6 umowy, kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.

**§ 4.**

1. Przedmiot umowy podzielony jest na dwie części:
2. część pierwsza obejmuje zakres stałych czynności nakazanych prawem i zabiegów obligatoryjnych,
3. część druga obejmuje wszelkie działania doraźne nieobjęte częścią pierwszą, uruchamiane każdorazowo na podstawie jednostkowych zleceń przekazywanych przez zamawiającego.
4. Zlecane prace doraźne będą wykonywane przez wykonawcę z należytą starannością, z zachowaniem następujących terminów:
5. usuwanie awarii w sieci oświetleniowej – (licząc od momentu zgłoszenia):
6. w linii kablowej - do 5 dni roboczych,
7. w linii napowietrznej - do 3 dni roboczych,
8. wymiana przepalonych źródeł światła - do 7 dni roboczych,
9. interwencje w przypadku oświetlenia załączonego w ciągu dnia realizowane będą w czasie do 2 godzin.
10. Wykonawca jest upoważniony do podjęcia czynności bez zlecenia doraźnego zamawiającego, lecz na jego rachunek, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego lub zwierząt oraz zagrożenia pożarowego. O wykonaniu tych czynności wykonawca powiadamia niezwłocznie na piśmie zamawiającego.
11. Upoważniony przedstawiciel zamawiającego wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do kontroli sposobu realizacji przez wykonawcę zadań (czynności) wynikających z niniejszej umowy, a wykonawca ma obowiązek udostępnienia wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania zamawiającemu do odbioru zleconych zadań doraźnych niezwłocznie po ich wykonaniu.
13. Na czas odbioru wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonania zleconego zakresu prac, wraz z kosztorysem powykonawczym, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
14. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że wykonawca nie osiągnął gotowości do odbioru w wyznaczonym terminie zamawiający może odmówić odbioru.

**§ 5.**

1. Na wykonane prace wykonawca udziela gwarancji:
2. wymiana źródła światła - 12 miesięcy,
3. wymiana oprawy - 24 miesiące.
4. Załączanie oświetlenia w porze dziennej następować może wyłącznie w przypadku dokonywania koniecznych przeglądów, konserwacji lub naprawy sieci oświetleniowej i po uprzednim powiadomieniu osób upoważnionych przez zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszelkichmateriałów, sprzętu i dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
6. Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego dla wykonania wszystkich prac wynikających z niniejszej umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany pokryć szkody powstałe podczas lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, szkody wobec osób trzecich, gdy po uzyskaniu wiadomości o zaistniałym zagrożeniu nie podjął czynności zmierzających do usunięcia zagrożenia.
9. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić paszportyzację oraz dokumentację techniczną eksploatowanych urządzeń objętych niniejszą umową oraz ewidencje wykonywanych czynności.

**§ 6.**

Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania umowy zgodnie ofertą przedłożoną przez wykonawcę nie może przekroczyć kwoty brutto: ……………....………… PLN,  
*(słownie: …………………………………….....………………..…………………………….……..)*.

**§ 7.**

1. Wynagrodzenie za realizację części pierwszej przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy i wypłacane będzie wykonawcy w czasie obowiązywania umowy w transzach miesięcznych wynoszących: …………..…………. PLN (brutto).

*(słownie: …………………………………..………………..…………………………….……..)*.

1. Wynagrodzenie za realizację części drugiej określane będzie na podstawie rzeczywiście zrealizowanych, w danym miesiącu rozliczeniowym, zleconych czynności doraźnych, które zostały odebrane przez zamawiającego. Podstawą obliczania wynagrodzenia wykonawcy za zrealizowane usługi w miesięcznym okresie rozliczeniowym będą stawki (ceny jednostkowe brutto) zawarte w formularzu cenowym wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 5 do oferty wykonawcy, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy, i zestawienie odebranych w tym okresie czynności doraźnych z uwzględnieniem ich rodzajów i ilości, potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.
2. Ceny jednostkowe brutto podane przez wykonawcę w ofercie pozostaną niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Wówczas może nastąpić zmiana cen jednostkowych odpowiednio do obowiązującej stawki podatku VAT.
3. Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych usług zestawionych w formularzu cenowym wykonawcy mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż wartość tych usług nie przekroczy wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niezrealizowania ilości usług zestawionych w formularzu cenowym wykonawcy. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie obliczone na podstawie faktycznie zrealizowanych usług.
4. Wynagrodzenie wykonawcy, ustalone według zasad określonych w niniejszym paragrafie, będzie przekazywane wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionych i zaakceptowanych przez zamawiającego rachunków/faktur, w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia ich doręczenia zamawiającemu z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia rachunków/faktur w terminie 10 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.
6. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego zamawiającego.
7. W przypadku gdy wykonawca powierzył wykonanie części usług objętych przedmiotem umowy podwykonawcom (§ 8.), zamawiający dokona zapłaty rachunków/faktur w terminie do 21 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania rachunków/faktur wraz z pisemnym oświadczeniem podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego płatności przez wykonawcę.

**§ 8.**

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą wykonawcy, wykonanie części usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem wykonawca przedstawia umowę podwykonawstwa lub jej projekt.
3. Zamawiający może zażądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych prawem uprawnień i kwalifikacji podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
5. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez wykonawcę wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na podwykonawcę.
6. Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego i wykonawcy.
9. Powierzenie wykonania części usług podwykonawcy nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

**§ 9.**

1. Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku zapłaty wynagrodzenia do kwoty, o której mowa w § 6 niniejszej umowy.
2. Zamawiający poinformuje wykonawcę o spodziewanym terminie przekroczenia kwoty, o której mowa w § 6 i wcześniejszym zakończeniu umowy.
3. Umowa może być rozwiązana przed upływem terminu przez zamawiającego, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej taką decyzję, tj. wynikającą z nienależytego wykonania przez wykonawcę przedmiotu umowy. W przypadku rażącego nienależytego wykonywania przez wykonawcę przedmiotu umowy zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać od zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.
5. Zamawiający może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy:
6. wykonawca pomimo wezwań zamawiającego nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy,
7. wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,
8. nastąpił brak kontaktu z osobą wyznaczoną do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy ze strony wykonawcy przez okres kolejnych 3 dni,
9. wykonawca utracił wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,
10. wykonawca przystąpił do likwidacji, ogłosił upadłość lub zamierza ogłosić upadłość swojej działalności, o czym wykonawca zobowiązuje się poinformować zamawiającego w terminie 3 dni,

**§ 10.**

1. Z tytułu rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym z winy wykonawcy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% należnego wynagrodzenia za niewykonany lub nienależycie wykonany zlecony jednostkowy zakres umowy.
3. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zleconego jednostkowego zakresu przedmiotu umowy lub w usunięciu wad stwierdzonych przy jego odbiorze wykonawca płaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% należnego wynagrodzenia za zlecony zakres.
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia zastępczego wykonania umownych czynności i prac innemu podmiotowi. Kosztami poniesionymi z tytułu wykonania tych usług zamawiający obciąży wykonawcę.
5. Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
6. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez zamawiającego kar umownych, zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci wykonawcy.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w przypadku działania siły wyższej.

**§ 11.**

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy upoważnieni są:
2. ze strony zamawiającego: …………………………………………....…………………..,

numer telefonu: ………………………………….…..………………….………………...,

e – mail: ………………………………………………………………………..….…...…….,

1. ze strony wykonawcy: ……………………………………………………………………..,

numer telefonu: …………………………………………..…………………..…..…….…,

e – mail: ……………………………………………………………………………..…...…. .

1. Zamawiający zgłaszać będzie wykonawcy, w ramach prowadzonego przez niego całodobowego dyżuru, wszelkie awarie pod numerem telefonu: …………....……. , lub numerem faksu: ………………. .
2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 i 2 może nastąpić poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi to zmiany niniejszej umowy.

**§ 12.**

1. Istotna zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w ust. 2.
2. Zmiana umowy może być dokonana w następujących okolicznościach:
3. zmiana cen jednostkowych brutto za wykonanie poszczególnych rodzajów usług będących przedmiotem umowy, w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, jej konsekwencję dla procesu realizacji przedmiotu umowy oraz uzasadnienie zmiany.

**§ 13.**

Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie, a mających wpływ na jej ważność.

**§ 14.**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 15.**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne, Kodeks cywilny.
2. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

**§ 16.**

1. Ewentualne spory na tle niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych uzgodnień.
2. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia, spory rozstrzygał będzie właściwy dla siedziby zamawiającego sąd powszechny.

**§ 17.**

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**§ 18.**

Integralną część umowy stanowią:

1. Opis przedmiotu zamówienia (rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia) - załącznik nr 1,
2. Formularz cenowy wykonawcy (załącznik nr 5 do oferty) - załącznik nr 2.

# ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA