**Założenia do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu wizyjnego terenu działki nr 380/5 przy ul. Ludowej”**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytków oraz uzyskaniem dokumentu formalno-prawnego uprawniającego do przeprowadzenia prac zgodnie z opracowaną dokumentacją (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót lub zaświadczenie właściwego organu architektoniczno-budowlanego o braku konieczności zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na budowę).

Zakłada się zaprojektowanie systemu monitoringu wizyjnego działki nr 380/5 obręb 0001 przy ulicy Ludowej w Żarach, stanowiącej teren rekreacyjny własności Gminy Żary o statusie miejskim.

System monitoringu wizyjnego swoim zasięgiem ma obejmować:

1. punkt na słupie oświetleniowym przy zbiorniku wodnym (2 kamery stacjonarne) – **zbiornik wodny i teren wokół zbiornika**;
2. punkt na słupie oświetleniowym między alejką spacerową a schodami (2 kamery stacjonarne) – **część placu zabaw, siłownię oraz północną część terenu z alejkami spacerowymi**;
3. punkt na słupie oświetleniowym przy placu zabaw (1 kamera stacjonarna) – **plac zabaw**.

Podane ilości i lokalizacja kamer są rozwiązaniem proponowanym przez Inwestora, ale mogą ulec zmianie, po przeanalizowaniu ich przez projektanta pod względem funkcjonalności, celowości i oszczędności.

Dokumentacja ma obejmować projekt, wykonanie i lokalizację tabliczek informujących   
o wideonadzorze.

Szafka ma być wyposażona w osprzęt do przekazu obrazu (rejestrator sieciowy ze Switch PoE, modem internetowy oraz UPS w celu zabezpieczenia urządzeń przed nagłymi spadkami napięcia).

Obraz z kamer ma być przesyłany do Centrum Monitoringu przy ul. Legionistów 3 (Komenda Powiatowa Policji) i siedziby Straży Miejskiej w Żarach przy pl. Rynek 1-5. Dokumentacja kosztorysowa ma obejmować wykonanie i dostarczenie łącza szerokopasmowego LTE z publicznym adresem IP gwarantującego transmisję danych przez co najmniej 3 lata. Zapis obrazu z kamer archiwizować na miejscu za pomocą rejestratora NVR. Zakłada się czas archiwizacji nagranych materiałów minimum 30 dni. Sprzęt ma być kompatybilny z oprogramowaniem w Centrum Monitoringu w siedzibie Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Zaproponowane urządzenia nie mogą wskazywać na konkretnego wykonawcę/producenta.